| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | alle Wohnungen alle Stockwerke alle Küchen | VM-11 Antidröhnbeschichtung Spühlbecken schwarz |  |  |  | PAK: |
| VB-2 | jede Wohnung alle Stockwerke Wandschrank Gang | VM-13 Faserzement Elektrotableau grau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | G 27 4.OG Wandschrank Gang | VM-8 Cushion-Vinyl Boden rot/braun |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | alle Balkone 1.OG - DG | VM-15 Faserzement Balkonbrüstung weiss/ grau |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | alle Küchen jede Wohnung | VM-20 Brandschutzplatte alter Herd |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | alle Küchen jede Wohnung | VM-21 FL-Leuchte |  |  |  | PCB: Quecksilber: |
| VB-7 | Estrich DG | VM-22 LAP Elektrobuchse |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | G31 UG Keller | VM-26 Rohrisolation Wasserleitungen |  |  |  | FCKW: |