| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Wohnhaus UG Wohnzimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Wohnhaus UG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Wohnhaus UG Keller | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-1 | Wohnhaus EG WC/Waschküche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | Wohnhaus EG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Wohnhaus OG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-1 | Wohnhaus EG Fassade | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-2 | Wohnhaus UG Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Wohnhaus EG WC/Waschküche | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Wohnhaus OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Wohnhaus UG Bad | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Wohnhaus EG Gang/Waschküche | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Wohnhaus UG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Wohnhaus EG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-5 | Wohnhaus UG Heizraum | Wasserleitungen | Rohrisolation |  |  |  | FCKW | VB-1 |  |
| VM-6 | Wohnhaus alle Stockwerke | Konstruktion und Verkleidung | behandeltes Holz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-2 |  |
| VM-7 | Wohnhaus EG Wohnzimmer | Boden | Parkettkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-8 | Wohnhaus alle Stockwerke |  | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-9 | Wohnhaus EG Küche | alter Herd | Brandschutzplatte |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-10 | Wohnhaus EG Küche | Ofen | Asbestschnur |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-11 | Wohnhaus EG Spense | inkl. Kleber | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-12 | Wohnhaus OG Gang/ Schlafzimmer |  | Teppichkleber |  | grau |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-13 | Wohnhaus EG Wohnzimmer |  | diverse Anwendungen möglich |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-14 | Stall Dach |  | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |