| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand weiss |  | MaP-1 MaP-5 MaP-6 MaP-9 MaP-10 MaP-17 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-8 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-3 MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Küchenrückwand |  | MaP-4 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Rohrisolation Wasserleitungen |  | VB-1 | Quantität: | FCKW: Ungeklärt |
| VM-6 | behandeltes Holz Konstruktion und Verkleidung |  | VB-2 | Quantität: | Holzschutzmittel: Ungeklärt |
| VM-7 | Parkettkleber Boden |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Fensterkitt |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | Brandschutzplatte alter Herd |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-10 | Asbestschnur Ofen |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Teppichkleber grau |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | diverse Anwendungen möglich |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-14 | Faserzement |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |