| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Ladenfläche UG | VM-1 Gipsplatte Reviklappe grün |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Ladenfläche UG | VM-2 Gipskartonplatte Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Ladenfläche UG | VM-3 Gipskartonplatte Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Ladenfläche UG | VM-2 Gipskartonplatte Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Ladenfläche UG Lager | VM-6 Gipskartonplatte Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Ladenfläche UG | VM-6 Gipskartonplatte Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Ladenfläche UG | VM-4 Gipskartonplatte Lichtkanal |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Ladenfläche UG | VM-7 Gipskartonplatte Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Ladenfläche UG | VM-8 Gipskartonplatte abgehängte Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Ladenfläche UG | VM-6 Gipskartonplatte Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Ladenfläche UG | VM-5 Gipskartonplatte abgehängte Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Ladenfläche UG | VM-7 Gipskartonplatte Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Umkleide Herren UG | VM-2 Gipskartonplatte Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Umkleide Damen EG | VM-2 Gipskartonplatte Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Umkleide Damen EG | VM-7 Gipskartonplatte Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Umkleide Damen EG | VM-5 Gipskartonplatte abgehängte Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Umkleide Damen EG | VM-2 Gipskartonplatte Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Ladenfläche EG | VM-2 Gipskartonplatte Wand weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Ladenfläche EG | VM-7 Gipskartonplatte Decke weiss |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Ladenfläche EG | VM-5 Gipskartonplatte abgehängte Decke weiss |  |  |  | Asbest: |