| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gipsplatte Reviklappe grün |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Gipskartonplatte Wand weiss |  | MaP-2 MaP-4 MaP-13 MaP-14 MaP-17 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Gipskartonplatte Decke weiss |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Gipskartonplatte Lichtkanal |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Gipskartonplatte abgehängte Decke weiss |  | MaP-11 MaP-16 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Gipskartonplatte Wand weiss |  | MaP-5 MaP-6 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Gipskartonplatte Decke weiss |  | MaP-8 MaP-12 MaP-15 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Gipskartonplatte abgehängte Decke weiss |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |