| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Gang EG Wand | VM-16 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Gang EG Wand | VM-17 Faserzement Brandschutz Elektroistallation |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Ganzes Haus UG / EG / OG / DG Wand | VM-18 Kunststoff Abwasserleitung |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Alle Schlafzimmer EG / OG Decke | VM-19 Deckenberkleidung Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Ganzes Haus UG / EG / OG / DG Wand | VM-20 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Ganzes Haus UG / EG / OG / DG Wand | VM-21 Fensterkitt Fenster |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Küche EG Kochherd | VM-22 Asbestkarton Herd |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Küche EG Heizung | VM-23 Asbestschnüre Heizung |  |  |  | Asbest: |
| VB-9 | Keller UG Decke | VM-24 Deckenverkleidung Decke |  |  |  | Asbest: |