| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Dach DG Dach | VM-1 Faserzement Dach |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Unterdach DG Unterdach | VM-2 Dachpappe Dach |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Fassade EG / OG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Fassade EG / OG / DG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Fassade EG Wand | VM-6 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | WC H+D + Gang EG Boden | VM-7 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | WC H+D EG Wand | VM-8 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | WC H+D EG Wand | VM-9 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | WC H+D + Gang EG Decke | VM-10 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Empfang / Büro / Sitzungszimmer EG Boden | VM-11 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Sitzungszimmer EG Wand | VM-12 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Sitzungszimmer EG Wand | VM-13 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Gang Treppenhaus EG- 2 UG Boden | VM-14 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Gang Treppenhaus EG- 2 UG Wand | VM-15 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Grossraum Büro EG Wand | VM-16 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Garderobe / WC / Aufenthaltsraum 1. UG Wand | VM-17 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Garderobe / WC / Aufenthaltsraum 1. UG Boden | VM-18 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Garderobe / WC / Aufenthaltsraum 1. UG Wand | VM-19 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Garderobe / WC / Aufenthaltsraum 1. UG Decke | VM-20 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Büro Installation 1.UG Boden | VM-21 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Büro Installation 1.UG Decke | VM-22 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Büro Installation 1.UG Wand | VM-23 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Lager 2. UG Boden | VM-24 Holzzement Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Lager 2. UG Wand | VM-25 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Werkstatt 2. UG Wand | VM-26 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-26 | Gang Altbau / Neubau 2. UG Wand | VM-27 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |