| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Gang 2. DG Decke | VM-3 Faserzement Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Gang Gesamtes Haus Boden | VM-4 Schüttung Boden |  |  |  | Blei : schwermettall: |
| VB-3 | Treppenhaus 2. + 1 DG Wand | VM-5 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Wand Gesamtes Haus Wand | VM-7 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Bad 1. DG Decke | VM-18 Faserzement Kamin Rohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Fenster Gesamtes Haus Anschlagkitt | VM-21 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Schlafzimmer 1. DG Wand / Decke | VM-22 Behandeltes Holz Konstruktions- und Verkleidungsholz |  |  |  | Holzschutzmittel: |
| VB-8 | Wand 1. OG Gang | VM-23 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-9 | WC EG Wand | VM-37 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-10 | Hobbyraum UG Wand | VM-42 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-11 | Gang UG Wand | VM-43 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-12 | Garage EG Decke | VM-49 Faserzement Decke |  |  |  | Asbest: |