| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich OG | VM-2 Faserzement Sicherungskasten |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Wohnzimmer OG | VM-2 Faserzement Sicherungskasten |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | ganzes Haus alle Stockwerke | VM-3 bleihaltige Elektroisolationsrohre |  |  |  | bleihaltig: |
| VB-4 | ganzes Haus alle Stockwerke | VM-4 Bauschaum diverse Anwendungen |  |  |  | CP: |
| VB-5 | ganzes Haus alle Stockwerke | VM-6 Anschlagkitt Fenster |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Zimmer OG | VM-8 Wandaufbau Zimmerwände |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Decken OG | VM-9 Deckenaufbau Zimmer |  |  |  | Asbest: |
| VB-9 | Steigzone Alle Stockwerke | VM-14 diverse Anwendungen Möglichkeit ch |  |  |  | Asbest: PAK: PCB: |
| VB-10 | ganzes Haus alle Stockwerke | VM-15 behandeltes Holz Konstruktion und Verkleidung |  |  |  | Holzschutzmittel : |