| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | ganze Wohnung 2.OG Fenster |  | Fenster-/Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Kinderzimmer 2.OG | 2.Lage | Bodenbelag |  | braun |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad 2.OG | 2.Lage | Bodenbelag |  | braun |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Zimmer 2.OG | 2.Lage | Bodenbelag |  | braun |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | diverse Anwendungen 2.OG | Elektrofassungen | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | Map-2 |  |
| VM-4 | Küche 2.OG | Herd | Brandschutzplatte |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-5 | ganze Wohnung 2.OG | Konstruktions- und Verkleidungsholz | behandeltes Holz |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-6 |  |  | Bodenplatten mit Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Bad 2.OG | Wand | Fliesenkleber |  | blau |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer 2.OG | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer 2.OG | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Zimmer 2.OG | Boden | Nadelfilz Bodenbelag |  | gelb |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Balkon 2.OG | Formteil | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-12 | Küche 2.OG | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |