| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Bad / Waschküche UG Wand | VM-1 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Bad / Waschküche UG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Bad / Waschküche UG Decke | VM-3 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Bad UG Boden | VM-4 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Gesamtes UG UG Decke | VM-6 technisches Textil Rohrummantellung |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Küche EG Boden | VM-8 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Küche EG Wand | VM-9 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Küche EG Decke | VM-10 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche EG Wand | VM-11 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Bad EG Boden | VM-12 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Gang / WC 1. OG Boden | VM-13 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Küche 1. OG Wand | VM-14 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Küche 1. OG Boden | VM-15 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Küche 1. OG Decke | VM-16 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Bad 1. OG Boden | VM-17 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Bad 1. OG Wand | VM-18 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Küche DG Wand | VM-19 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Bad DG Boden | VM-20 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Bad DG Wand | VM-21 (elastische) Wandbeläge Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Gesamtes Treppenhaus UG - DG Boden | VM-22 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Gesamtes Treppenhaus UG - DG Decke | VM-23 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Gesamtes Treppenhaus UG - DG Wand | VM-24 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Gesamtes Haus UG - DG Anschlagkitt | VM-27 Anschlagkitt Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Eingang EG Boden | VM-28 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Fassade EG - DG Wand | VM-29 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-26 | Fassade EG - DG Wand | VM-30 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-27 | Fassade EG - DG Wand | VM-31 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |