| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad / Waschküche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad / Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Bad / Waschküche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Bad UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Gesamtes Haus UG - DG Wand | Wand | Faserzementrohr |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | Gesamtes UG UG Decke | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Treppenhaus EG Wand | Elektrotableau | Faserzement / Asbestkarton |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-8 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Bad EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Gang / WC 1. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Küche 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | Küche 1. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | Küche 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Bad 1. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-18 | Bad 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-19 | Küche DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-20 | Bad DG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-21 | Bad DG Wand | Wand | (elastische) Wandbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-22 | Gesamtes Treppenhaus UG - DG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-23 | Gesamtes Treppenhaus UG - DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-24 | Gesamtes Treppenhaus UG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-25 | Balkon 1. OG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-26 | Gesamtes Haus UG - DG Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-27 | Gesamtes Haus UG - DG Anschlagkitt | Wand | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-28 | Eingang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-29 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-30 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-31 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |