| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Gesamtes Haus UG - DG Wand | VM-5 Faserzementrohr Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Treppenhaus EG Wand | VM-7 Faserzement / Asbestkarton Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Balkon 1. OG Wand | VM-25 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Gesamtes Haus UG - DG Fenster | VM-26 Fensterkitt Fenster |  |  |  | Asbest: |