| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Badezimmer WHG | Wand | Fliesenkleber blau |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Badezimmer WHG | Wand | blaue Fliesen |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche WHG | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche WHG |  | Gelbe Küchenfliese |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer WHG |  | Sockelplatte mit Kleber und Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer WHG |  | Verputz Trennwand |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |