| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber blau Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | blaue Fliesen Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Küchenrückwand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Gelbe Küchenfliese |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Sockelplatte mit Kleber und Putz |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Verputz Trennwand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |