| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-7 MaP-10 MaP-12 MaP-13 | Quantität: 77 m | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-5 MaP-6 MaP-11 | Quantität: 32 m |  |
| VM-3 | cushion Vinyl Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Boden und Wand |  | MaP-8 MaP-9 | Quantität: 31 m | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Teppichkleber Boden |  | MaP-14 | Quantität: 45 m | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Verputz |  | MaP-15 MiP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Verputz |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |