| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Bad OG Decke | VM-1 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Bad OG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Bad OG Wand | VM-3 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Bad OG Boden | VM-4 (elastische) Bodenbeläge Boden | schwarzer Kleber |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Gang OG / EG Boden | VM-5 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Gang / Treppenhaus EG / OG Wand | VM-6 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Gang / Treppenhaus EG / OG Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | WC EG / Treppenhaus Decke | VM-8 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | WC EG / Treppenhaus Wand | VM-9 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Ganzes Haus EG / OG Wand | VM-10 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Gang / Treppenhaus EG / OG Boden | VM-11 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Küche EG Wand | VM-12 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Küche EG Wand | VM-13 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Küche EG Decke | VM-14 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |