| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Bad OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  | schwarzer Kleber | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Gang OG / EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Gang / Treppenhaus EG / OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Gang / Treppenhaus EG / OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | WC EG / Treppenhaus Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | WC EG / Treppenhaus Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Ganzes Haus EG / OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Gang / Treppenhaus EG / OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |