| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Gang EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | Dusche EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Küche EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Bad OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Küche OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Küche OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Bad EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Dusche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | Küche OG | Boden | cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Sauna EG | Boden und Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Sauna EG | Boden und Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Zimmer EG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-6 | Wände EG |  | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-7 | Decken EG |  | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |