| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Dach DG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Unterdach DG Unterdach | Dach | Dachpappe |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Fassade EG / OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Fassde EW / Feuerwehr DG - EG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-5 | Fassade EG / OG / DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Fassade EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | WC H+D + Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | WC H+D EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | WC H+D EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | WC H+D + Gang EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Empfang / Büro / Sitzungszimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Sitzungszimmer EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Sitzungszimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Gang Treppenhaus EG- 2 UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-15 | Gang Treppenhaus EG- 2 UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-16 | Grossraum Büro EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-17 | Garderobe / WC / Aufenthaltsraum 1. UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-18 | Garderobe / WC / Aufenthaltsraum 1. UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-19 | Garderobe / WC / Aufenthaltsraum 1. UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-20 | Garderobe / WC / Aufenthaltsraum 1. UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-21 | Büro Installation 1.UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-22 | Büro Installation 1.UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-23 | Büro Installation 1.UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-24 | Lager 2. UG Boden | Boden | Holzzement |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-25 | Lager 2. UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-26 | Werkstatt 2. UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-27 | Gang Altbau / Neubau 2. UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |