| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Putz Schichtenanalyse Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Plattenkleber Sockelplatten |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Putz Schichtenanalyse Decke |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |