| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | gesamter Keller UG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-19 |  |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Pavatex |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Estrich DG Kamin Badezimmer | Kaminrohr Bad | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Bad OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | alle Schlafzimmer OG Wand | Wand | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Gang / Treppenhaus EG- OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Gang / Treppenhaus OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Küche Wand / Boden EG | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Küche Wand EG | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-18 | Wohnzimmer / Esszimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-19 | Gang / Treppenhaus UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-20 | Gang / Treppenhaus UG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-21 | Keller UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-22 | Waschküche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-23 | Keller UG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-24 | Fassade Estrich - UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |