| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Wand / Decke |  |  |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Waschküche 3. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Treppenhaus / Gang EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | WC 3. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  | schwarzer Kleber | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer 3. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Ganzes Haus EG - DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Schlafzimmer 2.OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer 2-1 OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer 2-1 OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Wohnzimmer / Küche 1- 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Wohnzimmer / Küche 1- 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Dusche 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Dusche 2. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Dusche 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | Dusche 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | WC 1.OG Wand | Wand | (elastische) Wandbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Wohnzimmer 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-18 | Wohnzimmer 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-19 | WC 2. EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-20 | Treppenhaus 2. EG Wand |  |  |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-21 | Küche / Bad EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-22 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-23 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-24 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-25 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-26 | Ganzes Haus EG - DG Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-27 | Ganzes Haus EG - Estrich Anschlagkitt | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-28 | Keller UG Wand / Decke | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |