| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Dach DA | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Dachstock Estrich | Dachstock | Konstruktionsholz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-1 |  |
| VM-3 | Esszimmer EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  | grau |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | WC EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  | grau |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Esszimmer EG | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | WC EG | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | Fassade ganzes Haus | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-5 | Esszimmer EG | Bodenbelag | Belagskleber |  | grau |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Gang/ Treppe EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | WC EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-6 | Bad UG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-7 | Gang/ Treppe EG | Sockelfliesen | Sockelkleber |  | rot |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Zimmer EG | Boden | Teppichkleber |  | braun |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | alle alten Fenster bride Stockwerke | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Küche UG | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-11 | Küche UG | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-12 | Gang/ Wohnzimmer UG | zweiter Belag | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-13 | Bad UG | Decke | Deckenpanelen |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-14 | diverse Bereiche oft verdeckt |  | Bauschaum |  |  |  | CP | VB-2 |  |