| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Waschküche 3. OG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Treppenhaus / Gang EG - DG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | WC 3. OG Boden | VM-4 (elastische) Bodenbeläge Boden | schwarzer Kleber |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Schlafzimmer 3. OG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Schlafzimmer 2.OG Wand | VM-7 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Wohnzimmer 2-1 OG Wand | VM-8 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Wohnzimmer 2-1 OG Boden | VM-9 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Wohnzimmer / Küche 1- 2. OG Wand | VM-10 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Wohnzimmer / Küche 1- 2. OG Decke | VM-11 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Dusche 2. OG Wand | VM-12 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Dusche 2. OG Boden | VM-13 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Dusche 2. OG Wand | VM-14 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Dusche 2. OG Decke | VM-15 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | WC 1.OG Wand | VM-16 (elastische) Wandbeläge Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Wohnzimmer 1. OG Wand | VM-17 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Wohnzimmer 1. OG Decke | VM-18 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | WC 2. EG Wand | VM-19 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Küche / Bad EG Boden | VM-21 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Küche EG Wand | VM-22 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Küche EG Wand | VM-23 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Küche EG Decke | VM-24 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Bad EG Wand | VM-25 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Ganzes Haus EG - Estrich Anschlagkitt | VM-27 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  | Asbest: |