| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Wand / Decke | VM-1 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Ganzes Haus EG - DG Wand | VM-6 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Treppenhaus 2. EG Wand | VM-20 |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Ganzes Haus EG - DG Fensterflügel | VM-26 Fensterkitt Fensterflügel |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Keller UG Wand / Decke | VM-28 Putz Wand / Decke |  |  |  | Asbest: |