| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Ersatzplatten grau |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Bleihaltige Abdichtung |  | VB-3 | Quantität: | bleihaltig: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Faserzement Kamin braun |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | bleihaltig Elektroisolationsrohre grau |  | VB-5 | Quantität: | bleihaltig: Nicht eingestuft |
| VM-5 |  |  | MaP-1 | Quantität: |  |