| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG | VM-1 Faserzement Ersatzplatten grau |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 |  |  |  |  |  |  |
| VB-3 | Dach Dach | VM-2 Bleihaltige Abdichtung |  |  |  | bleihaltig: |
| VB-4 | Kamin Dach | VM-3 Faserzement Kamin braun |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Estrich DG | VM-4 bleihaltig Elektroisolationsrohre grau |  |  |  | bleihaltig: |
| VB-6 | Treppenhaus DG |  |  |  |  |  |
| VB-7 | Tankraum UG |  |  |  |  |  |
| VB-8 |  |  |  |  |  |  |
| VB-9 | Schlafzimmer 1.OG |  |  |  |  |  |
| VB-10 |  |  |  |  |  |  |