| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Terrasse OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Terrasse OG Wand | Wand | Teermasse |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Pilzkeller UG Wand | Wandregal | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Gang UG Wand | wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Garage UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-7 |  |
| VM-8 | Garage UG Fassade | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |