| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Alle Zimmer 4. OG Boden | VM-1 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Gang / Wohnzimmer 4. OG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Gang / Wohnzimmer 4. OG Decke | VM-3 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Cheminée 4. OG Wand | VM-4 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Cheminée 4. OG Boden | VM-5 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Küche 4. OG Wand | VM-7 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Küche 4. OG Wand | VM-8 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Küche 4. OG Boden | VM-9 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche 4. OG Decke | VM-10 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Dusche 4. OG Boden | VM-11 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Dusche 4. OG Wand | VM-12 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Dusche 4. OG Wand | VM-13 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Dusche 4. OG Decke | VM-14 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Bad 4. OG Boden | VM-15 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Bad 4. OG Wand | VM-16 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Bad 4. OG Wand | VM-17 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Bad 4. OG Decke | VM-18 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Schlafzimner 4. OG Wand | VM-19 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Schlafzimner 4. OG Decke | VM-20 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |