## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-4 | Plattenkleber | Boden |  | Küche | OG | Boden |  | Plattenbelag untere Novilon | 04.12.2024 - 14:02 |  |  |  | Küche -OG-Boden _MaP-1_24-12-04.jpg | Küche -OG-Boden _MaP-1_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 111.983 | 355.9703
MaP-2 | Einzelprobe | VM-5 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | OG | Wand |  |  | 04.12.2024 - 14:03 |  |  |  | Küche -OG-Wand _MaP-2_24-12-04.jpg | Küche -OG-Wand _MaP-2_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 165.8854 | 359.6442
MaP-3 | Einzelprobe | VM-6 | Putz | Wand |  | Küche | OG | Wand |  |  | 04.12.2024 - 14:04 |  |  |  | Küche -OG-Wand _MaP-3_24-12-04.jpg | Küche -OG-Wand _MaP-3_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 168.4511 | 347.4844
MaP-4 | Einzelprobe | VM-7 | Putz | Decke |  | Küche | OG | Decke |  |  | 04.12.2024 - 14:05 |  |  |  | Küche -OG-Decke_MaP-4_24-12-04.jpg | Küche -OG-Decke_MaP-4_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 132.6314 | 353.6767
MaP-5 | Einzelprobe | VM-8 | Plattenkleber | Boden |  | Bad | OG | Boden |  |  | 04.12.2024 - 14:06 |  |  |  | Bad -OG-Boden _MaP-5_24-12-04.jpg | Bad -OG-Boden _MaP-5_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 143.0893 | 412.1465
MaP-6 | Einzelprobe | VM-1 | Plattenkleber | Wand | grün / beige | Bad | OG | Wand |  |  | 04.12.2024 - 14:06 |  |  |  | Bad -OG-Wand _MaP-6_24-12-04.jpg | Bad -OG-Wand _MaP-6_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 173.2111 | 404.0755
MaP-7 | Einzelprobe | VM-9 | Putz | Wand |  | Bad | OG | Wand |  |  | 04.12.2024 - 14:08 |  |  |  | Bad -OG-Wand _MaP-7_24-12-04.jpg | Bad -OG-Wand _MaP-7_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 129.3134 | 444.8
MaP-8 | Einzelprobe | VM-10 | Putz | Decke |  | Bad | OG | Decke |  |  | 04.12.2024 - 14:09 |  |  |  | Bad -OG-Decke _MaP-8_24-12-04.jpg | Bad -OG-Decke _MaP-8_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 142.3335 | 392.3287
MaP-9 | Einzelprobe | VM-11 | Plattenkleber | Sockelplatten |  | Gang / Treppenhaus | EG / OG | Wand |  |  | 04.12.2024 - 14:10 |  |  |  | Gang - Treppenhaus -EG - OG -Wand _MaP-9_24-12-04.jpg | Gang - Treppenhaus -EG - OG -Wand _MaP-9_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 183.8171 | 331.2346
MaP-10 | Einzelprobe | VM-12 | Putz | Wand |  | Gang / Treppenhaus | EG / OG | Wand |  |  | 04.12.2024 - 14:11 |  |  |  | Gang - Treppenhaus -EG - OG -Wand _MaP-10_24-12-04.jpg | Gang - Treppenhaus -EG - OG -Wand _MaP-10_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 212.8778 | 395.6133
MaP-11 | Einzelprobe | VM-13 | Putz | Decke |  | Gang / Treppenhaus | EG / OG | Decke |  |  | 04.12.2024 - 14:11 |  |  |  | Gang - Treppenhaus -EG - OG -Decke _MaP-11_24-12-04.jpg | Gang - Treppenhaus -EG - OG -Decke _MaP-11_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 189.3913 | 291.7939
MaP-12 | Einzelprobe | VM-14 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | OG | Wand |  |  | 04.12.2024 - 14:12 |  |  |  | Schlafzimmer-OG-Wand _MaP-12_24-12-04.jpg | Schlafzimmer-OG-Wand _MaP-12_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 269.0264 | 464.2954
MaP-13 | Einzelprobe | VM-15 | Plattenkleber | Boden |  | Terrasse | OG | Boden |  |  | 04.12.2024 - 14:13 |  |  |  | Terrasse -OG -Boden _MaP-13_24-12-04.jpg | Terrasse -OG -Boden _MaP-13_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 420.2022 | 532.5955
MaP-14 | Einzelprobe | VM-16 | Putz | Wand |  | Fassade | EG / OG / DG | Wand |  |  | 04.12.2024 - 14:14 |  |  |  | Fassade -EG - OG...-Wand _MaP-14_24-12-04.jpg | Fassade -EG - OG...-Wand _MaP-14_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | OG | 360.9667 | 574.3778
MaP-15 | Einzelprobe | VM-17 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 04.12.2024 - 15:06 |  |  |  | Küche -EG-Wand _MaP-15_24-12-04.jpg | Küche -EG-Wand _MaP-15_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 134.0733 | 614.0445
MaP-16 | Einzelprobe | VM-18 | Plattenkleber | Boden |  | Küche | EG | Boden |  | Unter dem oberen Plattenbelag hat es weitere Platten | 04.12.2024 - 15:07 |  |  |  | Küche -EG-Boden _MaP-16_24-12-04.jpg | Küche -EG-Boden _MaP-16_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 206.5063 | 519.4032
MaP-17 | Einzelprobe | VM-19 | Putz | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 04.12.2024 - 15:08 |  |  |  | Küche -EG-Wand _MaP-17_24-12-04.jpg | Küche -EG-Wand _MaP-17_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 111.5877 | 609.3739
MaP-18 | Einzelprobe | VM-20 | Putz | Decke |  | Küche | EG | Decke |  |  | 04.12.2024 - 15:10 |  |  |  | Küche -EG-Decke _MaP-18_24-12-04.jpg | Küche -EG-Decke _MaP-18_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 142.976 | 544.9348
MaP-19 | Einzelprobe | VM-21 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 04.12.2024 - 15:10 |  |  |  | Küche -EG-Wand _MaP-19_24-12-04.jpg | Küche -EG-Wand _MaP-19_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 135.8683 | 508.9753
MaP-20 | Einzelprobe | VM-22 | Plattenkleber | Boden |  | Gang | EG | Boden |  | Unter Novilon Belag hat es einen Plattenbelag | 04.12.2024 - 15:11 |  |  |  | Gang -EG-Boden _MaP-20_24-12-04.jpg | Gang -EG-Boden _MaP-20_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 201.7711 | 395.6133
MaP-21 | Einzelprobe | VM-23 | Putz | Wand |  | Gang | EG | Wand |  |  | 04.12.2024 - 15:12 |  |  |  | Gang -EG-Wand _MaP-21_24-12-04.jpg | Gang -EG-Wand _MaP-21_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 213.4067 | 458.5511
MaP-22 | Einzelprobe | VM-24 | Plattenkleber | Boden |  | Bad | EG | Boden |  | Unter den oberen Platten hat es einen weiteren Plattenbelag | 04.12.2024 - 15:13 |  |  |  | Bad -EG-Boden _MaP-22_24-12-04.jpg | Bad -EG-Boden _MaP-22_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 154.1711 | 470.7155
MaP-23 | Einzelprobe | VM-25 | Plattenkleber | Wand |  | Bad | EG | Wand |  |  | 04.12.2024 - 15:14 |  |  |  | Bad -EG-Wand _MaP-23_24-12-04.jpg | Bad -EG-Wand _MaP-23_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 171.0955 | 439.5111
MaP-24 | Einzelprobe | VM-26 | Putz | Decke |  | Bad | EG | Decke |  |  | 04.12.2024 - 15:15 |  |  |  | Bad -EG-Decke _MaP-24_24-12-04.jpg | Bad -EG-Decke _MaP-24_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 143.0645 | 461.1956
MaP-25 | Einzelprobe | VM-27 | Parkettkleber | Boden |  | Wohnzimmer | EG | Boden |  |  | 04.12.2024 - 15:16 |  |  |  | Wohnzimmer -EG-Boden _MaP-25_24-12-04.jpg | Wohnzimmer -EG-Boden _MaP-25_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 350.3889 | 556.9245
MaP-26 | Einzelprobe | VM-28 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer | EG | Wand |  |  | 04.12.2024 - 15:17 |  |  |  | Wohnzimmer -EG-Wand _MaP-26_24-12-04.jpg | Wohnzimmer -EG-Wand _MaP-26_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 228.1267 | 566.2926
MaP-27 | Einzelprobe | VM-29 | Plattenkleber | Boden |  | Wintergarten | EG | Boden |  |  | 04.12.2024 - 15:17 |  |  |  | Wintergarten -EG-Boden _MaP-27_24-12-04.jpg | Wintergarten -EG-Boden _MaP-27_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 474.1489 | 475.4755
MaP-28 | Einzelprobe | VM-30 | Putz | Wand |  | Wintergarten | EG | Wand |  |  | 04.12.2024 - 15:18 |  |  |  | Wintergarten -EG-Wand _MaP-28_24-12-04.jpg | Wintergarten -EG-Wand _MaP-28_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | EG | 432.8955 | 478.6489
MaP-29 | Einzelprobe | VM-31 | Putz | Wand |  | Heizraum | UG | Wand |  |  | 04.12.2024 - 15:30 |  |  |  | Heizraum -UG -Wand _MaP-29_24-12-04.jpg | Heizraum -UG -Wand _MaP-29_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | UG | 139.8911 | 501.3911
MaP-30 | Einzelprobe | VM-32 | Putz | Wand |  | Garage | UG | Wand |  |  | 04.12.2024 - 15:31 |  |  |  | Garage -UG -Wand _MaP-30_24-12-04.jpg | Garage -UG -Wand _MaP-30_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | UG | 343.5133 | 473.36
MaP-31 | Einzelprobe | VM-33 | Putz | Wand |  | Keller / Werkstatt | UG | Wand |  |  | 04.12.2024 - 15:32 |  |  |  | Keller - Werkstatt -UG -Wand _MaP-31_24-12-04.jpg | Keller - Werkstatt -UG -Wand _MaP-31_detail_24-12-04.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | UG | 476.7933 | 509.8533
VB-1 | Visueller Befund | VM-2 | Asbestkarton | Wand |  | Estrich | DG | Wand |  |  | 04.12.2024 - 13:41 |  |  |  | Estrich-DG -Wand _VB-1_24-12-04.jpg | Estrich-DG -Wand _VB-1_detail_24-12-04.jpg | 4 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-2 | Visueller Befund | VM-3 | Faserzement | Blumengefässe |  | Terrasse | OG | Boden |  |  | 04.12.2024 - 14:01 |  |  |  | Terrasse -OG -Boden _VB-2_24-12-04.jpg | Terrasse -OG -Boden _VB-2_detail_24-12-04.jpg | 19 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | -2.2204e-14 | % | 15.2 | m² |  |  |  |  | OG | 419.9672 | 434.507
VB-3 | Visueller Befund | VM-34 | Faserzement | Türen |  | Keller / Werkstatt | UG | Türblätter |  | Alle Türen im UG | 04.12.2024 - 15:33 |  |  |  | Keller - Werkstatt -UG -Türblät..._VB-3_24-12-04.jpg | Keller - Werkstatt -UG -Türblät..._VB-3_detail_24-12-04.jpg | 5 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | -2.2204e-14 | % | 4 | m² |  |  |  |  | UG | 229.8022 | 531.0089