| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WC Hundeschule EG Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-18 |  |
| VM-1 | Musikzimmer UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Musikzimmer UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Musikzimmer UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Garage UG Decke | Decke | Leichtbauplatte |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Küche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Küche/ Gang / Wohnzimmer UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Gang / Wohnzimmer UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Dusche UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Schlafzimmer UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | Gang / Treppenhaus EG - OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Gang / Treppenhaus EG - OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-15 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-16 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-17 | Schlafzimmer OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-18 | Waschküche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-19 | Stall EG / OG Decke / Wand | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-20 | Fassade UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |