| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Küche / Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | MaP-6 |  |
| VM-7 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Dusche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Dusche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Dusche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | Dusche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-15 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-16 | Alle Schlafzimmer OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-17 | Schlafzimmer DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |