| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Küche WHG rechts OG Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-1 |  |
|  | Küche WHG rechts OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-2 |  |
|  | Küche WHG rechts OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-3 |  |
|  | Küche / Gang / Wohnzimmer WHG rechts OG Decke |  |  |  |  |  |  | MaP-4 |  |
|  | Wohnzimmer WHG rechts OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-5 |  |
|  | Balkon WHG rechts + mitte OG +1.OG Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-6 |  |
|  | Bad WHG rechts OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-7 |  |
|  | Bad WHG rechts OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-8 |  |
|  | Bad WHG rechts OG Decke |  |  |  |  |  |  | MaP-9 |  |
|  | Schlafzimmer WHG rechts OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-10 |  |
|  | Schlafzimmer WHG rechts OG Decke |  |  |  |  |  |  | MaP-11 |  |
|  | Treppenhaus OG - EG Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-12 |  |
|  | Küche WHG links EG Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-13 |  |
|  | Esszimmer / Gang WHG links EG Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-14 |  |
|  | Esszimmer / Gang WHG links EG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-15 |  |
|  | Küche / Esszimmer / Gang WHG links EG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-16 |  |
|  | Küche / Esszimmer / Gang WHG links EG Decke |  |  |  |  |  |  | MaP-17 |  |
|  | Bad WHG links EG Decke |  |  |  |  |  |  | MaP-18 |  |
|  | Wohnzimner WHG links EG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-19 |  |
|  | Schlafzimner WHG links EG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-20 |  |
|  | Küche WHG Mitte OG Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-21 |  |
|  | Küche WHG Mitte OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-22 |  |
|  | Wohnzimner / Gang WHG Mitte OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-23 |  |
|  | Wohnzimner / Gang WHG Mitte OG Decke |  |  |  |  |  |  | MaP-24 |  |
|  | Bad WHG Mitte OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-25 |  |
|  | Bad WHG Mitte OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-26 |  |
|  | Bad WHG Mitte OG Decke |  |  |  |  |  |  | MaP-27 |  |
|  | Bad WHG Mitte OG Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-28 |  |
|  | Schlafzimmer WHG Mitte OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-29 |  |
|  | Schlafzimmer WHG Mitte OG Decke |  |  |  |  |  |  | MaP-30 |  |
|  | Küche WHG links OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-31 |  |
|  | Küche / Dusche / Gang WHG links OG Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-32 |  |
|  | Küche / Esszimmer / Gang WHG links OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-33 |  |
|  | Küche / Esszimmer / Gang WHG links OG Decke |  |  |  |  |  |  | MaP-34 |  |
|  | Dusche WHG links OG Decke |  |  |  |  |  |  | MaP-35 |  |
|  | Bad WHG links OG Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-36 |  |
|  | Bad WHG links OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-37 |  |
|  | Bad WHG links OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-38 |  |
|  | Bad WHG links OG Decke |  |  |  |  |  |  | MaP-39 |  |
|  | Wohnzimner WHG links OG Decke |  |  |  |  |  |  | MaP-40 |  |
|  | Schlafzimner WHG links OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-41 |  |
|  | Dusche WHG rechts 2. OG Wand / Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-42 |  |
|  | Schlafzimmer WHG rechts 2. OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-43 |  |
|  | Wohnzimmer / Treppenhsus/ Gang WHG rechts 2. OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-44 |  |
|  | Wohnzimmer / Küche / Gang WHG rechts 2. OG Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-45 |  |
|  | Bad WHG rechts 2. OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-46 |  |
|  | Bad WHG rechts 2. OG Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-47 |  |
|  | Bad WHG rechts 2. OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-48 |  |
|  | Schlafzimmer WHG rechts 2. OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-49 |  |
|  | Küche WHG rechts 2. OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-50 |  |
|  | Esszimmer WHG rechts 2. OG Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-51 |  |
|  | Treppenhaus UG - 2 . OG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-52 |  |
|  | Treppenhaus UG - 2 . OG Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-53 |  |
|  | Waschküche EG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-54 |  |
|  | Heizraum EG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-55 |  |
|  | Keller UG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MaP-57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MaP-58 |  |
|  | Halle EG- DG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-59 |  |
|  | Garage EG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-60 |  |
|  | Gatage EG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-61 |  |
|  | Halle DG Dach |  |  |  |  |  |  | MaP-62 |  |
|  | Balkon WHG links EG / OG Wand |  |  |  |  |  |  | VB-1 |  |
|  | Keller UG Türblätter |  |  |  |  |  |  | VB-2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VB-3 |  |
|  | Garage EG Wand |  |  |  |  |  |  | VB-4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VB-5 |  |