| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche WHG rechts OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Küche WHG rechts OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche WHG rechts OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche / Gang / Wohnzimmer WHG rechts OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer WHG rechts OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Balkon WHG rechts + mitte OG +1.OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Bad WHG rechts OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Bad WHG rechts OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Bad WHG rechts OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Schlafzimmer WHG rechts OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Schlafzimmer WHG rechts OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | Treppenhaus OG - EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | Küche WHG links EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Esszimmer / Gang WHG links EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-15 | Esszimmer / Gang WHG links EG Wand | Wand | (elastische) Wandbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-16 | Küche / Esszimmer / Gang WHG links EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-17 | Küche / Esszimmer / Gang WHG links EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-18 | Bad WHG links EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-19 | Wohnzimner WHG links EG Wand | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-20 | Schlafzimner WHG links EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-21 | Küche WHG Mitte OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-22 | Balkon WHG links EG / OG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-23 | Küche WHG Mitte OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-24 | Wohnzimner / Gang WHG Mitte OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-25 | Wohnzimner / Gang WHG Mitte OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-26 | Bad WHG Mitte OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-27 | Bad WHG Mitte OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-28 | Bad WHG Mitte OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-29 | Bad WHG Mitte OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-30 | Schlafzimmer WHG Mitte OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-31 | Schlafzimmer WHG Mitte OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-32 | Küche WHG links OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-33 | Küche / Dusche / Gang WHG links OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-34 | Küche / Esszimmer / Gang WHG links OG Wand | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-35 | Küche / Esszimmer / Gang WHG links OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-36 | Dusche WHG links OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-37 | Bad WHG links OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-38 | Bad WHG links OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-39 | Bad WHG links OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-40 | Bad WHG links OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-41 | Wohnzimner WHG links OG Decke | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-42 | Schlafzimner WHG links OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-43 | Dusche WHG rechts 2. OG Wand / Boden | Boden / Wand | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-44 | Schlafzimmer WHG rechts 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-43 |  |
| VM-45 | Wohnzimmer / Treppenhsus/ Gang WHG rechts 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-44 |  |
| VM-46 | Wohnzimmer / Küche / Gang WHG rechts 2. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-45 |  |
| VM-47 | Bad WHG rechts 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-46 |  |
| VM-48 | Bad WHG rechts 2. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-47 |  |
| VM-49 | Bad WHG rechts 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-48 |  |
| VM-50 | Schlafzimmer WHG rechts 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-49 |  |
| VM-51 | Küche WHG rechts 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-50 |  |
| VM-52 | Esszimmer WHG rechts 2. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-51 |  |
| VM-53 | Treppenhaus UG - 2 . OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-52 |  |
| VM-54 | Treppenhaus UG - 2 . OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-53 |  |
| VM-55 | Waschküche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-54 |  |
| VM-56 | Heizraum EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-55 |  |
| VM-57 | Keller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-56 |  |
| VM-58 | Keller UG Türblätter | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-59 |  | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-60 |  | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-57 |  |
| VM-61 |  | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-58 |  |
| VM-62 | Halle EG- DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-59 |  |
| VM-63 | Garage EG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-64 | Garage EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-60 |  |
| VM-65 | Gatage EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-61 |  |
| VM-66 |  | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-67 | Halle DG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-62 |  |