| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Plattenkleber Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Putz Decke |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Putz Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Plattenkleber Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Plattenkleber Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Putz Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Putz Decke |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Putz Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Putz Decke |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Plattenkleber Boden |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Plattenkleber Boden |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | (elastische) Wandbeläge Wand |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Putz Wand |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-17 | Putz Decke |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-18 | Putz Decke |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-19 | Putz Decke |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-20 | Putz Wand |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-21 | Plattenkleber Boden |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-22 | Faserzement Wand |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-23 | Plattenkleber Wand |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-24 | Putz Wand |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-25 | Putz Decke |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-26 | Plattenkleber Wand |  | MaP-25 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-27 | Putz Wand |  | MaP-26 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-28 | Putz Decke |  | MaP-27 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-29 | Plattenkleber Boden |  | MaP-28 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-30 | Putz Wand |  | MaP-29 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-31 | Putz Decke |  | MaP-30 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-32 | Plattenkleber Wand |  | MaP-31 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-33 | Plattenkleber Boden |  | MaP-32 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-34 | Putz Decke |  | MaP-33 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-35 | Putz Decke |  | MaP-34 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-36 | Putz Decke |  | MaP-35 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-37 | Plattenkleber Boden |  | MaP-36 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-38 | Plattenkleber Wand |  | MaP-37 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-39 | Putz Wand |  | MaP-38 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-40 | Putz Decke |  | MaP-39 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-41 | Putz Wand |  | MaP-40 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-42 | Putz Wand |  | MaP-41 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-43 | (elastische) Bodenbeläge Boden / Wand |  | MaP-42 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-44 | Putz Wand |  | MaP-43 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-45 | Putz Wand |  | MaP-44 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-46 | Plattenkleber Boden |  | MaP-45 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-47 | Plattenkleber Wand |  | MaP-46 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-48 | Plattenkleber Boden |  | MaP-47 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-49 | Putz Wand |  | MaP-48 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-50 | Putz Wand |  | MaP-49 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-51 | Plattenkleber Wand |  | MaP-50 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-52 | Plattenkleber Boden |  | MaP-51 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-53 | Putz Wand |  | MaP-52 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-54 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-53 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-55 | Putz Wand |  | MaP-54 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-56 | Putz Wand |  | MaP-55 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-57 | Putz Wand |  | MaP-56 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-58 | Faserzement Türblatt |  | VB-2 | Quantität: 2 m² Aussagesicherheit: -0 % Risikomenge: 1.60 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-59 | Faserzement Unterdach |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-60 | Putz Wand |  | MaP-57 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-61 | Putz Wand |  | MaP-58 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-62 | Faserzement Wand |  | MaP-59 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-63 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-64 | Putz Wand |  | MaP-60 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-65 | Plattenkleber Wand |  | MaP-61 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-66 | Faserzement Decke |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-67 | Faserzement Dach |  | MaP-62 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |