| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 |  | VM-4 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Waschküche UG Wand | VM-19 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Heizraum UG Heizung | VM-21 Flachdichtung Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Tankraum UG Wand | VM-22 Flachdichtung Öltank |  |  |  | Asbest: |