| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad 3.OG |  | Cushion-Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | WC 1.OG |  | Cushion-Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Bad 3.OG | hinter Lampe | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | Bad 3.OG |  | Ofen |  |  | Vorsicht bei bearbeitung, in diesem Zustand keine Gefahr | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer 1.OG |  | Ofen |  |  | Vorsicht bei bearbeitung, in diesem Zustand keine Gefahr | Asbest | VB-7 |  |
| VM-4 | Bad 3.OG |  | (elastische) Bodenbeläge |  |  | Verdacht auf Asbest in den Bodenbelägen (fest in Kunststoff matrix eingebunden). In diesem Zustand keine Gefahr, bei Ausbau am Stück aufrollen und möglichst zerstörungsfrei in Kehrichtverbrennung | Asbest | VB-3 |  |
| VM-5 | Bad 3.OG |  | Kochherd |  |  | In diesem Zustand keine Gefahr, vorsicht bei bearbeitung. | Asbest | VB-4 |  |
| VM-6 | Bad 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-6 | Treppe 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | WC 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-7 | Bad 2.OG |  | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-8 | Bad 2.OG |  | Elektrospeicherofen |  |  | Ausbau am Stück, in diesem Zustand jeine Gefahr. | Asbest | VB-6 |  |
| VM-9 | Bad 2.OG |  | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-9 | Bad 2.OG |  | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-9 | Treppe 2.OG |  | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Wohnzimmer 1.OG |  | Karton |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-12 | ganzes Haus alle Stockwerke |  | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-13 | Werkstatt EG | lose | Asbestzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-14 | Waschküche EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | Waschküche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | Gang EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Fassade ganzes Haus | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-18 | Treppe 3.OG | Treppe | (elastische) Bodenbeläge |  | grün |  | Asbest | MaP-6 |  |