| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Dach |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Faserzement Dach |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Holzschutzmittel Balken |  | VB-1 | Quantität: | Holzschutzmittel: Nicht eingestuft |