| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Räucherofen | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | WC / Gang OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Estrich DG Fensterkitt | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-5 | Estrich DG Schlacke | boden | Schlacke |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-6 | Estrich DG - UG Abflussrohr | Abflussrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-7 | WC OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-8 | WC OG Decke / Wand | Decke / Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-9 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-10 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-11 | Küche OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-12 | Küche OG Wand | Wand | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-13 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-14 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-15 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-16 | Treppenhaus / Gang OG - EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-17 | Gang / Esszimmer EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-18 | WC EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-19 | WC EG Wand | Wand | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-20 | Esszimmer EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  | Auch hinter Gipsplatten | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-21 | Esszimmer EG Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-22 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-23 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-24 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-25 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-26 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-27 | Bad EG Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-28 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-29 | Keller UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-30 | Keller / Garage / Scheune UG / EG Wand / Decke | Wand / Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-31 | Garage EG Wand / Decke | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-32 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-33 | Scheune DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-34 | Fassade DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-35 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-36 | Scheune DG Dach | Welleternit | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |