| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-2 | Estrich DG Wand / Decke | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | Estrich DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-4 | Estrich DG Wand | Kamin | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-7 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-8 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-10 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-11 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-12 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-13 | Küche /Esszimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-14 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-15 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-16 | Fassade EG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-17 | Schweinestall EG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-18 | Schweinestall DG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-19 | Keller UG Wand / Decke | Wand | spezielle Mörtel |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |