| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Küche EG Wand | VM-24 Faserzement Wand / Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Heizraum UG Wand | VM-26 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Waschküche UG Wand | VM-27 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Ganzes Haus UG - OG Wand | VM-28 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Garage UG Wand | VM-33 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |