| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Decke | VM-3 Behandeltes Holz Dachstuhl |  |  |  | Holzschutzmittel: |
| VB-2 | Keller UG Wand | VM-19 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Heizung UG Heizung | VM-20 Flachdichtung / Asbestschnüre Heizung |  |  |  | Asbest: |