| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Lager DG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Garage DG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Gesammte Halle EG- DG Wand / Decke | Balken | Holzschutzmittel |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-1 |  |