| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Dusche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Dusche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Dusche UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Gang UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Gang / Treppenhaus UG-EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Gang / Treppenhaus UG-EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 |  | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-9 |  | Abflussrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-10 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Küche EG Gesammter Raum | Wand / Decke | Putz / Plattenkleber |  |  | vor 20 Jahren erneuert | Asbest | VB-3 |  |
| VM-15 | Wohnzimmer EG Kachelofen | Kachelofen | Plattenkleber |  |  | vor 20 Jahren erstellt | Asbest | VB-4 |  |
| VM-16 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-17 | Fassade UG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-18 | Fassade UG - EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |