| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 |  | VM-16 Asbestkissen Traffo |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | 1103 1103 | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Gang 1OG | VM-7 Verdacht auf Brandschutzplatte etc Brandabschnitte |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Gang UG | VM-9 Verdacht auf FCKW Rohrisolation |  |  |  | FCKW: |
| VB-5 | Gang UG | VM-10 bleihaltige Elektroisolationsrohre |  |  |  | Blei : |
| VB-6 | Gang UG | VM-11 Verdacht auf FCKW Kühlzellendämmung |  |  |  | FCKW: |
| VB-7 | Belmont 2004 | VM-12 umgebaut nach 1990 ganzes Zimmer 2004 |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Zigarrenlounge EG | VM-13 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-9 | Zigarrenlounge EG | VM-14 Verkleidungsholz Decke |  |  |  | Holzschutzmittel : |