| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG / EG / UG Wand | VM-1 Faserzement Lüftungsrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Heizölraum UG Öltank | VM-15 Flachdichtung Öltank |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Heizungsraum UG Wand | VM-16 Asbestkarton Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Gang UG Wand | VM-20 Asbestkarton Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |