| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Gang / Treppenhaus OG - UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Gang / Treppenhaus OG - UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | Wohnzimmer/ Esszimmer / Gang / WC / Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Wohnzimmer/ Esszimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-15 | Wohnzimmer/ Esszimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-16 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-17 | Bad / Schlafzimmer OG Decke / Kork | Decke | Kork |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-18 | Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-19 | Bad / Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-20 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-21 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-22 | WC EG Wand | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-23 | Ganzes Haus UG - OG Wand | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-24 | Küche EG Wand | Wand / Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-25 | Gang UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-26 | Heizraum UG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-27 | Waschküche UG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-28 | Ganzes Haus UG - OG Wand | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-29 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-30 | Heizraum / Garage UG Decke | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-31 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-32 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-33 | Garage UG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-34 | Küche / Bad UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-35 | Küche / Wohnzimmer UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-36 | Wohnzimmer/ Küche / Bad UG Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-37 | Gang UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-38 | Gang UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-39 | Bad UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-40 | Bad UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-41 | Fassade UG- OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |