| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Schlafzimmer OG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Schlafzimmer OG Decke | VM-2 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Treppenhaus / Gang OG Wand | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Treppenhaus / Gang OG Decke | VM-4 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Gang EG Boden | VM-5 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Gang EG Wand | VM-7 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Gang EG Decke | VM-8 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Dusche EG Boden | VM-9 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Dusche EG Wand | VM-10 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Wohnzimmer EG Wand | VM-11 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche EG Wand | VM-12 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Küche EG Wand | VM-13 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Gang UG Wand | VM-14 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Hobbyraum / Eingang UG Wand | VM-15 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Hobbyraum / Eingang UG Decke | VM-18 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Eingang UG Wand | VM-19 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Sockel UG Wand | VM-20 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Fassade EG/OG /DG Wand | VM-21 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |