| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Wand | VM-6 Asbestkarton Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Heizraum UH Wand | VM-16 Asbestkarton Kamin Rohr Ummantelung |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Gang UG Wand | VM-17 Faserzement Abwasserrohr |  |  |  | Asbest: |